Bauvorhaben			:

Datum der Herstellung	:

# Brandschutztechnische Rohrdurchführungen nach LAR 4.3.3

## Übereinstimmungserklärung

Hiermit bestätigen wir, dass die von uns ausgeführten Vermörtelungen der  Rohrdurchführungen auf der Grundlage der LAR – Abs. 4.3.3, Rohre mit ISILIT-Dämmung im Bauteil, ohne weiterführende Dämmung, sach- und fachgerecht ausgeführt wurden. Die Vermörtelung erfolgte mit HBT-Brandschutzmörtel M3, Mörtelgruppe CS IV nach DIN EN 998-1, amtlicher Nachweis, Nr. 06-6-4014/2 MPA DD. Die Dämmung im Bauteil erfolgte mit der HBT-ISILIT Rohrbandage NBR, amtlicher Nachweis Nr. 2009-B 4807/01 – MPA DD.

Abschottungen dieser Art sind nicht  Kennzeichnungspflichtig.

________________					_______________________

Ort/Datum						      Stempel/Unterschrift

Diese Bescheinigung wird dem Bauherrn zur eventuellen Weitergabe an die Bauaufsichtsbehörde ausgehändigt.