Bauvorhaben                :			:

Datum der Herstellung :

# Brandschutz-Putzbekleidung an Stahlbauteilen – Feuerwiderstandsklasse F ….

## Übereinstimmungserklärung

Hiermit bestätigen wir, dass die von uns ausgeführten brandschutztechnischen Putzbekleidungen an den Stahlbauteilen nach DIN 4102-4, Abs. 6.2 und Abs. 6.3 unter Berücksichtigung der jeweilige U/A-Werte erfolgte.

Für die Putzbekleidungen wurde der   HBT-Brandschutzmörtel M 2 , Mörtelklasse CS II nach DIN EN 998-1 / DIN EN 13 501, amtliche Nachweise MPA Dresden Nr. 2008-B-1925/02 und 2008-B-1925/05 verwendet.

________________					_______________________

Ort/Datum						     Stempel/Unterschrift

Diese Bescheinigung wird dem Bauherrn zur eventuellen Weitergabe an die Bauaufsichtsbehörde ausgehändigt.