Bauvorhaben			:

Datum der Herstellung	:

# Brandschutztechnische Rohrdurchführungen nach MLAR/LAR - OIB

## Übereinstimmungserklärung

Hiermit bestätigen wir, dass die von uns ausgeführten Isolierungen an nichtbrennbaren Rohren unter Verwendung der HBT-ISILIT-Rohrbandage NBR,  in Wänden und Decken  auf der Grundlage der MLAR/LAR bzw. OIB sach- und fachgerecht ausgeführt wurden. Die Vermörtelung des Ringspaltes zwischen der Rohrisolierung und dem Massivbauteil erfolgte mit HBT-Brandschutzmörtel M3, Mörtelgruppe CS IV nach DIN EN 998-1, amtlicher Nachweis MPA Dresden, Nr. 06-6-4014/2.

Die Rohrabschottungen sind nicht  Kennzeichnungspflichtig.

________________				_________________________

Ort/Datum							Stempel/Unterschrift

Diese Bescheinigung ist durch den Bauherrn eventuell  an die Bauaufsichts-behörde weiter zu geben.