LEISTUNGSERKLÄRUNG

AUF BASIS DER VERORDNUNG NR. 305/2011 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

| Eindeutiger Kenncode des Produkttyps | 84017 |
| --- | --- |
|  | Name des Produkts: ISITHERM Leitungsbandage BBR2 |
| Typ und Chargennummern | Wie in der Konformitätserklärung des Produkts angegeben |
| Bestimmungsgemäße Verwendung | Wie in ETA -17/0676 vom 29/09/2017 angegeben Isitherm Leitungsbandage BBR2 ist eine vorgefertigte Brandschutzmanschette, die aus dem flexiblen Isitherm Leitungsbandage BBR2 gefertigt ist. Die Isitherm Leitungsbandage besteht aus speziell behandeltem Graphit, thermisch beständigen Füllstoffen und anderen Bestandteilen, die zu einem thermoplastischen Band vermengt sind. Die bestimmungsgemäße Verwendung von Isitherm Leitungsbandage ist der Brandschutz von Abschottungen (Kabel und Kabelbündel, nicht brennbare isolierte Rohre, brennbare Rohre) |
| Name und Kontaktadresse des Herstellers | MERCOR DUNAMENTI BRANDSCHUTZ AG. H-2131 Göd, Nemeskéri Kiss Miklós utca 39. |
| Bevollmächtigter | Nicht anwendbar |
| System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP) | SYSTEM (1) Siehe Tabelle im Abschnitt 9. |
| Die Konstruktionsprodukten sind nicht durch eine harmonisierte Norm erfasst (hEN) |
| Die Leistungs-erklärung betrifft ein Konstruktions-produkt, für das eine europäische technische Zulassung erteilt wurde | Für das Brandschutzprodukt Isitherm Leitungsbandage wurden europäische technische Zulassungen durch das Instytut Techniki Budowlanej (ITB, Polen) mit der Nr. ETA-17/0676 vom 29/09/2017, Nr. ETA-18/0169 vom 27/09/2018 und Nr. ETA-18/0171 vom 29/06/2018 erteilt Die europäische technische Zulassung wurde gemäß EAD 350454-00-1104 erteilt |
|  | Notifizierte Produkt-Zertifizierungsstelle: ITB Nr. 1488 Zertifizierung der Leistungsbeständigkeit: 1488-CPR-0624/W, 1488-CPR-0701/W und 1488-CPR-0680/W |
| Erklärte Leistung |
|  | Wesentliche Merkmale | AVCP-Systeme | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|  | Mechanischer Widerstand und Stabilität (BWR 1) | Nicht anwendbar |
|  | Sicherheit im Brandfall (BWR 2) |
|  | Brandverhalten | 1 | Klasse E | ETA-17/0676 vom 29/09/2017 EAD 350454-00-1104 |
|  | Feuerwiderstand | 1 | Anlage C der ETA-17/0676 vom 29/09/2017 Dieses Merkmal hängt vom geprüften System ab. Die Leistung des Produkts wurde gemäß den in EN 1366-3/2009 definierten und durch den Hersteller bereitgestellten Prinzipien bestimmt und analysiert, entsprechend der bestimmungsgemäßen Verwendung im Teil 3 dieses Dokuments. Die Leistungsklassen wurden in einem Bewertungsdokument gemäß dem jeweils anwendbaren Teil in EN 13501 festgelegt und erklärt. | ETA-17/0676 vom 29/09/2017 |
|  | Hygiene, Gesundheit und Umwelt (BWR 3) |
|  | Luftdurchlässigkeit | - | NPD (keine Leistung erklärt) |  |
|  | Wasserdurchlässigkeit | - | NPD (keine Leistung erklärt) |  |
|  | Freisetzung gefährlicher Stoffe | 1 | Der Antragsteller hat eine schriftliche Erklärung eingereicht, dass die Produkte und/oder die Inhaltsstoffe der Produkte keine Stoffe beinhalten, die gemäß EOTA TR 34 als gefährliche Stoffe eingestuft wurden. Bezüglich der gefährlichen Stoffe können gültige Anforderungen für die Produkte vorliegen, die in den Anwendungsbereich (z. B. umgesetzte europäische Gesetzgebung und nationale Gesetze, Rechts- und Verwaltungsvorschriften) fallen. Um die Bestimmungen der Bauprodukte-Verordnung zu erfüllen, müssen ggf. diese Anforderungen ebenfalls eingehalten werden. | ETA-17/0676 vom 29/09/2017 EAD 350454-00-1104 |
|  | Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung (BWR 4) |
|  | Mechanischer Widerstand und Stabilität: | - | NPD (keine Leistung erklärt) |  |
|  | Schlag- und Bewegungsfestigkeit: | - | NPD (keine Leistung erklärt) |  |
|  | Haftung: | - | NPD (keine Leistung erklärt) |  |
|  | Dauerhaftigkeits-Grundbewertung: | 1 | Nutzungskategorie: Typ Z1 | ETA-17/0676 vom 29/09/2017 EAD 350454-00-1104 |
|  | Schutz vor Lärm (BWR 5) |
|  | Luftschalldämmung: | - | NPD (keine Leistung erklärt) |  |
|  | Energieeinsparung und Wärmeschutz (BWR 6) |
|  | Wärmeleitfähigkeit: | - | NPD (keine Leistung erklärt) |  |
|  | Wasserdampfdurchlässigkeit | - | NPD (keine Leistung erklärt) |  |

Die Leistung der in den Punkten 1 und 2 identifizierten Produkte erfüllt, die im Punkt 9 erklärte Leistung.

Diese Leistungserklärung wurde unter der alleinigen Verantwortung des im Punkt 4 identifizierten Herstellers erteilt.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers durch:

Tibor SEBESTYÉN

Geschäftsführer

Göd, 22. Oktober 2019.