Ausschreibungstext für Stahlbrandschutzbeschichtung B4

Pos. .....

Strahlbrandschutzbeschichtung nach EN

13381-8, geschlossene Profile, an Träger,  Kreuzspritzgang oder Streichen, 3 seitige Beschichtung, unter Verwendung der HBT-ISITHERM Stahlbrandschutz-Beschichtung B4, Beschichtung  auf Wasserbasis, im Innenbereich oder Außenbereich mit geringer Korrosivitätskategorie

Stahlrofil                         : …….

U/A – Wert                     : ….

Feuerwiderstandsklasse  : R ……

Trockenschichtdicke       : …… µm

System ISITHERM B4

Fläche 	:	.......... m²

Pos. .....

Strahlbrandschutzbeschichtung nach EN

13381-8, offene Profile, an Stützen, Kreuzspritzgang oder Streichen, 2 seitige Beschichtung, unter Verwendung der HBT-ISITHERM Stahlbrandschutz-Beschichtung B4, Beschichtung  auf Wasserbasis, im Innenbereich oder Außenbereich mit geringer Korrosivitätskategorie

Stahlrofil                        : …….

U/A – Wert                    : ….

Feuerwiderstandsklasse : R ……

Trockenschichtdicke      : …… µm

System ISITHERM B4

Fläche 	:	.......... m²

Pos. .....

Strahlbrandschutzbeschichtung nach EN

13381-8, offene Profile, an Trägern, Kreuzspritzgang oder Streichen, 1 seitige Beschichtung, unter Verwendung der HBT-ISITHERM Stahlbrandschutz-Beschichtung B4, Beschichtung  auf Wasserbasis im Innenbereich oder Außenbereich mit geringer Korrosivitätskategorie

Stahlrofil                        : …….

U/A – Wert                    : ….

Feuerwiderstandsklasse : R ……

Trockenschichtdicke      : …… µm

System ISITHERM B4

Fläche 	:	.......... m²

Pos.. …..

Decklack unter Verwendung der ISIGRUND AQ Beschichtung (lösemittelhaltig), für mittlere bis stark korrosiver Umgebung, spritzen, streichen oder rollen

1 facher Auftrag

Trockenschichtdicke 50 µm

RAL-Farbton 	: 7035 (lichtgrau)

Fläche 	:	.......... m²

Pos.. …..

Decklack ISITOP AQ (wasserbasierend)

für unbedeutende korrosive Umgebung,  streichen oder rollen,

1 facher Auftrag

Trockenschichtdicke 50 µm

RAL-Farbton 	: 	……

Fläche 	:	.......... m²

20161013