Bauvorhaben			:

Datum der Herstellung	:

# Brandschutztechnische Vermörtelung von Wand- und Deckenöffnungen

## Übereinstimmungserklärung

Hiermit bestätigen wir, dass die von uns ausgeführten Vermörtelungen der Wand- und Deckenöffnungen an dem o. g. Bauvorhaben auf der Grundlage der OIB bzw. der EN 1366-3 für brennbare Rohre und nichtbrennbare Rohre unter Verwendung des HBT-Brandschutzmörtel M3, Mörtelgruppe CS IV nach EN 998-1, amtlicher Nachweis MPA Dresden 06-6-4014/2,  fachgerecht in F 90 ausgeführt wurden. Die brennbaren Rohre wurden mit Brandrohrmanschetten und die nichtbrennbaren Rohre mit Rockwool-Rohrschalen versehen.

________________						_________________________

Ort/Datum						     Stempel/Unterschrift

Diese Bescheinigung wird dem Bauherrn zur eventuellen Weitergabe an die Bauaufsichtsbehörde ausgehändigt.