Bauvorhaben		:

Datum der Herstellung	:

# Geforderte Feuerwiderstandsklasse der Schottung EI 90

## Übereinstimmungserklärung

Hiermit wird bestätigt, dass die von uns hergestellten Kabelabschottungen / Kombiabschottungen  der Feuerwiderstandsklasse EI 90 zum Einbau in Wände

und Decken der Feuerwiderstandsklasse REI 90 / EI 90   bzw. F 90 hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der Europäischen technischen Zulassung ETA-11/0206 des Österreichischen Institut für Bautechnik vom 26.08.2011, gültig bis 25.08.2016, hergestellt und eingebaut wurde und

- die für die Herstellung des Zulassungsgegenstands verwendeten Bauprodukte entsprechend den Bestimmungen der Europäischen technischen Zulassung gekennzeichnet waren.

- Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass die Brandschutzwirkung der Abschottung auf die Dauer nur sichergestellt ist, wenn die Abschottung stets in ordnungsgemäßem Zustand gehalten und nach evtl. vorgenommener Belegungsänderung der bestimmungsgemäße Zustand der Abschottung wieder hergestellt wird.

________________					_______________________

Ort/Datum						       Stempel/Unterschrift

Diese Bescheinigung wird dem Bauherrn zur eventuellen Weitergabe an die Bauaufsichtsbehörde ausgehändigt.